Výpočetní scénář SC00

| Akce | Rohan city |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

Posudkový déšť

| Doba opakování | 5 let |
| --- | --- |
| Srážkový úhrn | 35,5 mm |
| Doba trvání | 30 minut |

Vodohospodářská bilance

| Retence č. 9573 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9566 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9444 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území

| Odtoková bilance | Výměry ploch |
| --- | --- |

Výpočetní scénář SC01_01

| Akce | Rohan city |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

Posudkový déšť

| Doba opakování | 5 let |
| --- | --- |
| Srážkový úhrn | 35,5 mm |
| Doba trvání | 30 minut |

Vodohospodářská bilance

| Retence č. 9573 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9566 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9444 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území

| Odtoková bilance | Výměry ploch |
| --- | --- |

Výpočetní scénář SC02_01

| Akce | Rohan city |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

Posudkový déšť

| Doba opakování | 5 let |
| --- | --- |
| Srážkový úhrn | 35,5 mm |
| Doba trvání | 30 minut |

Vodohospodářská bilance

| Retence č. 9573 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9566 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9444 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území

| Odtoková bilance | Výměry ploch |
| --- | --- |

Výpočetní scénář SC03_01

| Akce | Rohan city |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

Posudkový déšť

| Doba opakování | 5 let |
| --- | --- |
| Srážkový úhrn | 35,5 mm |
| Doba trvání | 30 minut |

Vodohospodářská bilance

| Retence č. 9573 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9566 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9444 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území

| Odtoková bilance | Výměry ploch |
| --- | --- |

Výpočetní scénář SC04_01

| Akce | Rohan city |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

Posudkový déšť

| Doba opakování | 5 let |
| --- | --- |
| Srážkový úhrn | 35,5 mm |
| Doba trvání | 30 minut |

Vodohospodářská bilance

| Retence č. 9573 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9566 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

| Retence č. 9444 | Počáteční ztráty | Regulovaný odtok | Retence | Přepad | Celkový objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [jednotky] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území

| Odtoková bilance | Výměry ploch |
| --- | --- |